|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области  от 19.12.2019 протокол № 25 |

**АКТ**

**общественной проверки**

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев   
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,

проведен **общественный контроль** технической эксплуатации подвального помещения МКД в период отопительного сезона

Сроки проведения общественного контроля: **18.12.2019 г**.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки подвальное помещение МКД в период отопительного сезона, расположенное по адресу пр. Космонавтов, д. №2А.

Состав группы общественного контроля:

Члены комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о. Королев:

1. Белозёрова Маргарита Нурлаяновна – председатель комиссии

2. Журавлёв Николай Николаевич – член комиссии

Общественная палата г.о. Королёв совместно с представителями УК АО "Жилкомплекс" 18 декабря провела общественный контроль технической эксплуатации подвального помещения МКД в период отопительного сезона, расположенного по адресу пр. Космонавтов, д. №2А.

В ходе проверки установлено : подтоплений, захламлений подвального помещения нет, нарушений теплоизоляции трубопроводов ЦО и ГВС не обнаружено, непрерывности инженерных коммуникаций (нарушений целостности трубопроводов, запорной и регулирующей аппаратуры КИП) не выявлено. Вся система в рабочем состоянии. По данным проверки составлен АКТ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии** «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | C:\Users\пользователь\Downloads\IMG-20190524-WA0000.jpg  М.Н. Белозерова |

 

 