|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области  от 21.08.2019 протокол № 18 |

**АКТ**

**общественной проверки**

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев,   
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,   
проведен **общественный контроль работы управляющей компании АО «Жилкомплекс» по качеству ремонта подъезда МКД, в рамках реализации программы Губернатора МО «Мой подъезд», по адресу пр. Космонавтов, д.№17.**

Сроки проведения общественного контроля: **08.08.2019 г**.

Основания для проведения общественной проверки: обращения граждан.

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки - общественный контроль работы управляющей компании АО «Жилкомплекс» по качеству ремонта подъезда МКД, в рамках реализации программы Губернатора МО «Мой подъезд», по адресу **пр.Космонавтов, д. №17**

Состав группы общественного контроля:

- Белозерова Маргарита Нурлаяновна, и.о. председателя комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту»;

- Якимова Варвара Владиславовна - член комиссии

- представитель УК АО «Жилкомплекс».

**Группа общественного контроля провела визуальный осмотр выполненных работ по ремонту дома №17 по пр. Космонавтов** в рамках реализации программы Губернатора МО «Мой подъезд»

Визуальный осмотр подъездов названного дома показал, в числе выполненных работ: во входной группе установлены перила и пандусы, в холле подъездов установлены тамбурные двери, обустроены откидные пандусы, в предлифтовой зоне стены выложены кафельной плиткой, в подъездах произведена штукатурка и покраска стен и потолков, заменены светильники на лестничных площадках, отремонтированы и окрашены перила лестничных маршей, установлены новые почтовые ящики и корзины для рекламного мусора, в системе сбора мусоропровода заменены металлические конструкции мусоропроводов и клапаны, предназначенные для загрузки мусора, в подъездах заменены лифты и оборудование их шахт.

Все вопросы по ремонту подъездов согласовывались с жителями

В ходе мониторинга общественники пообщались с жителями дома, которые дали высокую оценку качеству работ и остались довольны обновлением своего дома.

|  |  |
| --- | --- |
| **И.о. председателя комиссии** «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | C:\Users\пользователь\Downloads\IMG-20190524-WA0000.jpg  **М.Н.Белозерова** |

 

 

 

 

 