|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |
| --- | --- |

АКТ

общественной проверки

на основании обращения жителей в Общественную палату г.о. Королев, 
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля, 
проведен общественный контроль качество ремонтных работ в МКД

Сроки проведения общественного контроля: 23.04.2021 г.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев.

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки - общественный контроль качества выполнения ремонтных работ дома №44А по ул. Гагарина.

Состав группы общественного контроля:

- Белозерова Маргарита Нурлаяновна, председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту»;

- Якимова Варвара Владиславовна - член комиссии

По обращениям жителей в Общественную палату г.о.Королев рабочая группа провела общественный контроль МОП в МКД N44А по улице Гагарина.

В проверке приняли участие представители обслуживающей организации. В этом доме ремонт произведен в 2020 году.

Осмотр показал: в подъездах в результате эксплуатации появились дефекты, о которых сообщили жители в т.ч.:  потрескавшаяся краска, облупившаяся штукатурка, дефекты окон (повреждена уплотнительная резина в раме и створе), сорваны декоративные накладки на поручнях перил. Заместитель руководителя подрядной организации Оксана ВЛАСОВА все замечания приняла в работу и пообещала устранить их в текущем ремонте тёплого сезона. По данным проверки составлен АКТ.

| Председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | М.Н.Белозерова |
| --- | --- |