|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области от 03.10.2019г. протокол № 20 |
| --- | --- |

АКТ

общественной проверки

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев, 
в рамках Государственной программы МО "Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 г.г. проведен мониторинг объектов капитального ремонта стационара ГБУЗ МО «Королёвская городская больница», 
расположенного по адресу: ул. Циолковского, д. 24.

Сроки проведения общественного контроля:  02 октября 2019 года.

Основания для проведения общественного контроля: в соответствии с планом работы Общественной палаты г. о. Королёв.

Форма общественного контроля:  общественный мониторинг

Место осуществления общественного мониторинга: стационар ГБУЗ МО «Королёвская городская больница», расположенного по адресу: ул. Циолковского, д. 24.

Предмет мониторинга:

- контроль проведения капитального ремонта стационара.

Состав группы общественного контроля: члены комиссии «по качеству жизни граждан, социальной политике, трудовым отношениям, экологии, природопользованию и сохранению лесов» Общественной палаты г.о. Королев.

- Кошкина Любовь Владимировна, председатель комиссии

- Белова Ольга Юрьевна, консультант-эксперт комиссии.

Оперативная рабочая группа по контролю доступности и качества медицины г.о. Королев, созданная ОП МО из членов муниципальной Общественной палаты совместно с главным врачом ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» Э.М. Шпилянским, 02 октября в рамках Государственной программы МО «Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 годы» посетила объекты капитального ремонта стационара ГБУЗ МО «Королёвская городская больница», расположенного по адресу: ул. Циолковского, д. 24.

Стационар состоит из трех блоков: АБ, В, ГД.

В блоке АБ располагаются отделения: неврологическое (в т.ч. БИТ), гинекологическое, кардиологическое (в т.ч. БИТ), хирургическое, травматологическое, функциональная диагностика, УЗИ, эндоскопия, лучевая диагностика, больничная аптека, административные кабинеты.

Ремонт выполнен в 2017г. с применением современных материалов (медицинские панели, гомогенный линолеум). Произведена полная замена инженерных коммуникаций, отремонтирована кровля и техэтаж. В каждой палате предусмотрен санузел и душевая. На 80 % произведено оснащение новым медицинским оборудованием и мебелью.

Дополнительно необходим ремонт в отделении лучевой диагностики (1й этаж) и подвала.

В блоке В проходит капитальный ремонт. Срок окончания ремонта согласно государственного контракта – 31 декабря 2020г. В настоящее время проводятся демонтажные работы, прокладка инженерных магистралей, кладка и заделка технологических отверстий. Для этих целей освобождены 6 этажей, приемный покой работает в условиях капитального ремонта.

После капитального ремонта в блоке В будут располагаться отделения онкоурологии, ЛОР, онкологии, детской хирургии, взрослой хирургии, диагностическое отделение и приемный покой.

В блоке ГД в 2018г. выполнен капитальный ремонт лаборатории.

Лаборатория изначально спроектирована с учетом возможности проведения анализов на окружном уровне и соответствует всем современным стандартам. Остро нуждается в поставке оборудования.

На сегодняшний день проводится капитальный ремонт второго этажа, на котором располагаются анастезиологическо-реанимационное отделение и оперблок.

Окончание работ согласно контракта 31 декабря 2021г., планируется закончить в 2020г.

| Председатель комиссии «по качеству жизни населения, социальной политике,…» Общественной палаты г.о. Королев | Л.В. Кошкина |
| --- | --- |