|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО»Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской областиот 18.06.2019 протокол № 13 |

**АКТ**

**общественной проверки**

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев,
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,
проведен осмотр **состояния доступной среды, качество тротуаров**

**вблизи стационарных и нестационарных объектов торговли –**

**ТЦ №1 пр-т Космонавтов, д.12А, кулинарии пр-т Космонавтов, д.10Б, и жилого дома пр-т Космонавтов, д.10, мкр-н Костино**

Сроки проведения общественного контроля: **04.06.2019г**.

Основания для проведения общественной проверки: по обращениям граждан; план работы комиссии.

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки - **состояния доступной среды, качество тротуаров вблизи стационарных и нестационарных объектов торговли и жилого дома, расположенных на пр-те Космонавтов.**

Состав группы общественного контроля:

Члены комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев:

1. Серый Валерий Викторович, - председатель комиссии
2. Белозёрова Маргарита Нурлаяновна – заместитель председателя комиссии
3. Журавлев Николай Николаевич – член комиссии

Группа общественного контроля провела визуальный осмотр - **состояния доступной среды, качество тротуаров вблизи стационарных и нестационарных объектов торговли и жилого дома, расположенных на пр-те Космонавтов.**

Осмотр показал:

1. Между объектом стационарной торговли ТЦ №1 (пр-т Космонавтов, д.12А) и объектом нестационарной торговли - кулинарией (пр-т Космонавтов, д.10Б) большой транзитный поток пешеходов, движущихся от остановочного комплекса в направлении дворовой части жилого массива, также, мамы с колясками и другие жители движутся из магазинов в жилую застройку. По данному маршруту создан ступенчатый спуск из **ПЯТИ** ступенек до уровня дворового проезда.

Результат осмотра:

- ступени данного спуска разрушены, сход по ним очень опасный, в т.ч. для пожилых людей, инвалидов, передвигающиехя с палочкой, для мам с колясками и других маломобильных групп населения;

- на ступенчатом спуске, в месте, где установлены пандусы для колясок упорные поручни отсутствуют;

- упорные поручни для инвалидов и других маломобильных групп населения, по информации жителей, при монтаже в 2018г. кулинарии были частично демонтированы, а оставшиеся не качественно прикреплены к основанию тротуара - болтаются, требуют замены или капитального ремонта;

- плавный сход с тротуара на дворовой проезд, созданный из асфальта, разрушается;

1. Со стороны дворовой части, сзади ТЦ №1 разрушается асфальтобетонные покрытия вокруг решетки ливневой канализации и канализационного люка.
2. Со стороны дворовой части жилого дома пр-т Космонавтов, д.10 - вдоль газона частично разрушен тротуар и лежит большой кусок застывшего бетона.
3. Со стороны дворовой части жилого дома пр-т Космонавтов, д.10, напротив детской площадки, вблизи контейнерной площадки ТКО разрушается асфальтобетонное покрытие вокруг решетки ливневой канализации.

**Группа общественного контроля рекомендует:**

1. Поручить собственнику(ам) объектов стационарной торговли ТЦ №1 и нестационарной торговли - кулинарии, в случае, если земельный участок находится в зоне их обслуживания, в границах которого создан ступенчатый спуск между ТЦ №1 и кулинарией, либо организации, ответственной за содержание, поддержание в нормативном и безопасном состоянии данного участка улично-дорожной сети и её ремонт, провести в летний период 2019г. ремонтные работы:

1.1. ступенчатого спуска в **ПЯТЬ** ступенек до уровня дворового проезда;

1.2. произвести ремонт или заменить оставшиеся упорные поручни и установить дополнительные по всей длине ступенчатого спуска с двух сторон для обеспечения безопасного спуска инвалидов и других маломобильных групп населения;

1.3. Со стороны дворовой части, сзади ТЦ №1 и со стороны дворовой части жилого дома пр-т Космонавтов, д.10, вблизи контейнерной площадки ТКО произвести ремонт асфальтобетонного покрытия вокруг решеток ливневой канализации и канализационного люка.

1.4. Со стороны дворовой части жилого дома пр-т Космонавтов, д.10 - вдоль газона отремонтировать тротуар и вывезти кусок застывшего бетона.

1.5. заменить плавный сход с тротуара на дворовой проезд или спланировать плавный спуск путем демонтажа одной секции бордюрного камня и асфальтирования спуска.

**Общественная палата г.о.Королев:**

- направит настоящий акт в Администрацию г.о.Королев с данными рекомендациями о необходимости проведения ремонтов и приведении в нормативное и безопасное состояние ступенчатого спуска с установкой упорных поручней, замене асфальтобетонного покрытия тротуара, вокруг решеток ливневой канализации и вокруг канализационного люка;

- направит письмо в Администрацию г.о.Королев для вынесения данного вопроса на профильную рабочую группу Координационного совета г.о.Королев для доклада исполнителя о результатах выполненных ремонтов или официальной плановой дате ремонтов;

- по итогам выполнения / не выполнения рекомендаций Администрацией г.о.Королев проведет повторный мониторинг данной улично-дорожной сети по пр-ту Космонавтов.



|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии** «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | В.В.Серый |

 

 

 



**Со стороны дворовой части жилого дома пр-т Космонавтов, д.10**

 



**Со стороны дворовой части жилого дома пр-т Космонавтов, д.10,**

 **напротив детской площадки, вблизи контейнерной площадки ТКО**

 