|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |

**АКТ**

**общественного контроля**

**работы управляющей компании АО «Жилсервис» по подготовке МКД к эксплуатации в осенне-зимний период**

Сроки проведения общественного контроля: **04.09.2019 г**.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки: контроль работы управляющей компании АО «Жилсервис» по подготовке МКД к эксплуатации в осенне-зимний период.

Состав группы общественного контроля:

1. Романенков Владимир Алексеевич-руководитель группы общественного контроля
2. Шарошкин Александр Владимирович- член группы
3. Представитель УК АО «Жилсервис»

Группа общественного контроля провела общественный контроль готовности МКД к эксплуатации в осенне-зимний период по адресу ул. Марины Цветаевой, д 1"б".

Исследования показали следующие: герметичность водостоков и целостность кровли; тепловой контур и целостность отмостки, термоизоляция и герметичность трубопроводов.

Визуальный осмотр показал: подтоплений, захламлений подвального помещения нет, нарушений теплоизоляции трубопроводов ЦО, ГВС не обнаружено, неисправности инженерных коммуникаций (нарушение целостности трубопроводов, запорной и регулирующей аппаратуры КИП) не выявлены.

МКД готов к эксплуатации в осенне-зимний период.

По данным проверки составлен Акт



|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии** «по местному самоуправлению, работе с территориями, общественному контролю, открытости власти,…» Общественной палаты г.о.Королев | Screenshot_20190325-121910_Dropbox  В.А.Романенков |

 

