|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |
| --- | --- |

АКТ

общественного контроля

работы управляющей компании АО «Жилкомплекс» по подготовке МКД к эксплуатации в осенне-зимний период

Сроки проведения общественного контроля: 18.09.2020 г.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки: контроль работы управляющей компании АО «Жилкомплекс» по подготовке МКД к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020.

Состав группы общественного контроля:

- Белозёрова Маргарита Нурлаяновна – председатель комиссии

- Якимова Варвара Владиславовна – член комиссии

- В.А.Доморадский – депутат Совета депутатов г.о. Королев

- представитель УК АО «Жилкомплекс»

Группа общественного контроля совместно с депутатом городского совета депутатов В.А.Доморадским и представителем УК АО "Жилкомплекс " провела общественную проверку исполнения нормативных требований по подготовке МКД по ул.Пионерская д.31А к зиме.

Проверка показала: на объекте проведён локальный ремонт кровли и оголовков; в подъездах заменены оконные блоки на современные пластиковые; проведена герметизация межпанельных швов; произведены ремонт и покраска цоколя; осуществлен ремонт входных групп.

В подвальном помещении заменены лампы накаливания на светильники со светодиодными лампами; утеплены и изолированы трубы ЦО и ГВС ; проведена антикоррозионная обработка элементов конструкций в  подвале. Общественный контроль замечаний не выявил.

Председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному

ремонту, контролю за качеством работы управляющих

компаний, архитектуре, архитектурному облику

городов, благоустройству территорий,

дорожному хозяйству и транспорту»                                                         М.Н. Белозерова