|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области  от 19.12.2019 протокол № 25 |

**АКТ**

**общественной проверки**

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев   
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,

проведен **общественный контроль работы Котельной №2 АО "Теплосеть"**

Сроки проведения общественного контроля: **17.12.2019 г**.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки **общественный контроль работы Котельной №2 АО "Теплосеть" по адресу ул. А.И.Нестеренко, вл.5 в мкр-не Юбилейный.**

Состав группы общественного контроля:

Члены комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о. Королев:

1. Белозёрова Маргарита Нурлаяновна – председатель комиссии

2. Журавлёв Николай Николаевич – член комиссии

Основная задача любой ресурсоснабжающей организации - обеспечение бесперебойной подачи тепла. 17 декабря Общественная палата г.о. Королёв провела общественный контроль работы Котельной №2 АО "Теплосеть" по адресу ул. А.И.Нестеренко, вл.5 в мкр-не Юбилейный. Названный объект введён в эксплуатацию, после ремонта, в ноябре месяце.

Проверкой установлено: отремонтированы и запущены в работу все 5 котлов, проведена замена технологического и электротехнического оборудования трубопроводов и запорной арматуры. В 2019 году в котельной полностью заменено газовое оборудование, установлены новые горелки, выполнены пуско-наладочные работы. Сегодня Котельная №2 работает в штатном режиме: обеспечивает подачу горячей воды и тепла в 46 многоквартирных жилых домов мкр. Юбилейный, включая дома ЖК "Первый Юбилейный". Это первая крупная котельная на территории г.о.Королев, которая работает полностью в автоматическом режиме в соответствии с температурой наружного воздуха. Общественная палата замечаний не выявила. По данным проверки составлен АКТ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии** «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | C:\Users\пользователь\Downloads\IMG-20190524-WA0000.jpg  М.Н. Белозерова |

 

 

 