|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области от 10.03.2020 протокол № 05 |
| --- | --- |

АКТ

общественной проверки

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев 
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,

проведен общественный контроль технической эксплуатации подвального помещения МКД в период отопительного сезона, расположенного по адресу ул.Подмосковная, д.N7, ЖК "Союз".

Сроки проведения общественного контроля: 04.03.2020 г.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки - техническая эксплуатация подвального помещения МКД

Состав группы общественного контроля:

Члены комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о. Королев:

1. Белозёрова Маргарита Нурлаяновна – председатель комиссии

2. Журавлёв Николай Николаевич – член комиссии

04 марта Общественная палата г.о. Королёв проинспектировала Управляющую компанию АО "Жилкомплекс" по содержанию общедомового имущества - проверила работу индивидуального теплового пункта (ИТП) в МКД по адресу ул. Подмосковная, д. №7.

В ходе проверки установлено : ИТП расположен в подвальном помещении, в котором поддерживается надлежащее санитарное состояние. Автоматический комплекс насосов, теплообменников и датчиков находятся в рабочем состоянии, регулируют подачу ресурса в системы отопления и горячего водоснабжения МКД в соответствии с заданной программой. Управляет работой теплового пункта электронный программируемый контроллер, оснащённый датчиком температуры наружного воздуха. Замечаний нет. По данным проверки составлен АКТ.

| Председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | М.Н. Белозерова |
| --- | --- |