|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |

**АКТ**

**общественной проверки**

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев   
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,

проведен общественный контроль **работы управляющей компании АО «Жилсервис» по подготовке МКД к эксплуатации в осенне-зимний период 2020 - 2021 по адресу: ул. Дзержинского, д. 18б.**

Сроки проведения общественного контроля: **26.08.2020 г**.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки - подготовка МКД к эксплуатации в осенне-зимний период; техническая эксплуатация подвального помещения МКД

Состав группы общественного контроля:

1. Романенков Владимир Алексеевич - руководитель группы общественного контроля

2. Шарошкин Александр Владимирович - член группы

3. Представители УК АО «Жилсервис»

Общественная палата г.о. Королев совместно с представителем УК АО «Жилсервис» 26 августа провела общественный контроль работы управляющей компании АО «Жилсервис» по подготовке МКД к эксплуатации в осенне-зимний период 2020 - 2021 по адресу: ул. Дзержинского, д. 18"б".

В ходе проверки были обследованы: герметичность водостоков и целостность кровли; тепловой контур и целостность отмостки, термоизоляция и герметичность трубопроводов.

Осмотр показал: подтоплений, захламлений подвального помещения нет, нарушений теплоизоляции трубопроводов ЦО, ГВС не обнаружено, неисправности инженерных коммуникаций (нарушение целостности трубопроводов, запорной и регулирующей аппаратуры КИП) не выявлены.

МКД готов к эксплуатации в осенне-зимний период.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии** «по местному самоуправлению, работе с территориями, общественному контролю, открытости власти,…» Общественной палаты г.о.Королев | Screenshot_20190325-121910_Dropbox  В.А.Романенков |

 

 

 

 

 