|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области  от 21.08.2019 протокол №18 |

**АКТ**

**общественной проверки**

**о подготовке к осенне-зимнему периоду в мкр-он Юбилейный**,   
**городского округа Королев Московской области**

Сроки проведения общественного контроля: **15.08.2019 г**.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки: утепления трубопровода центрального отопления в подвальном помещении по адресу: г.о Королев мкр. Юбилейный ул. Маяковского д.7/9

Состав группы общественного контроля:

1. Романенков Владимир Алексеевич-руководитель группы общественного контроля
2. Шарошкин Александр Владимирович- член группы

Группа общественного контроля провела органолептический метод исследования подвальном помещении жилого дома по адресу: мкр. Юбилейный ул. Маяковского д.7/9 со вместо с представителями УК АО Жилсервис.

Исследования показали следующие: подвальное помещение не захламлено, подтоплений не имеет, сухо, конденсат и очаги плесени отсутствуют, освещения присутствует, трубопровод центрального отопления утеплены согласно требованиям и изолированы.



|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии** «по местному самоуправлению, работе с территориями, общественному контролю, открытости власти,…» Общественной палаты г.о.Королев | Screenshot_20190325-121910_Dropbox  В.А.Романенков |



Изображение выглядит как внутренний, здание, стена

Автоматически созданное описание Изображение выглядит как внутренний, стена, потолок, ванная

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как внутренний, нож, стол, доска

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как деревянный, нож

Автоматически созданное описание