|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО»Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской областиот 21.08.2019 протокол №18 |

**АКТ**

**общественной проверки**

**о подготовке к осенне-зимнему периоду в мкр-он Юбилейный**,
**городского округа Королев Московской области**

Сроки проведения общественного контроля: **15.08.2019 г**.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки: утепления трубопровода центрального отопления в подвальном помещении по адресу: г.о Королев мкр. Юбилейный ул. Маяковского д.7/9

Состав группы общественного контроля:

1. Романенков Владимир Алексеевич-руководитель группы общественного контроля
2. Шарошкин Александр Владимирович- член группы

 Группа общественного контроля провела органолептический метод исследования подвальном помещении жилого дома по адресу: мкр. Юбилейный ул. Маяковского д.7/9 со вместо с представителями УК АО Жилсервис.

Исследования показали следующие: подвальное помещение не захламлено, подтоплений не имеет, сухо, конденсат и очаги плесени отсутствуют, освещения присутствует, трубопровод центрального отопления утеплены согласно требованиям и изолированы.



|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии** «по местному самоуправлению, работе с территориями, общественному контролю, открытости власти,…» Общественной палаты г.о.Королев | Screenshot_20190325-121910_DropboxВ.А.Романенков |



 



