|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |
| --- | --- |

АКТ

общественного контроля

работы управляющей компании АО «Жилсервис» по подготовке МКД к эксплуатации в осенне-зимний период

Сроки проведения общественного контроля: 19.09.2019 г.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки: контроль работы управляющей компании АО «Жилсервис» по подготовке МКД к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020.

Состав группы общественного контроля:

- Романенков Владимир Алексеевич-руководитель группы общественного контроля

- Шарошкин Александр Владимирович- член группы

- Осипова Ольга- представитель УК АО «Жилсервис»

Группа общественного контроля провела общественный контроль готовности МКД к эксплуатации в осенне-зимний период по адресу: ул. Дзержинского д.18"Б".

Исследования показали следующие: герметичность водостоков и целостность кровли; вентиляционная система, термоизоляция и герметичность трубопроводов.

Визуальный осмотр показал: подтоплений, захламлений подвального помещения нет, нарушений теплоизоляции трубопроводов ЦО, ГВС не обнаружено, неисправности инженерных коммуникаций и вентиляционной системы, нарушение целостности трубопроводов, запорной и регулирующей аппаратуры не выявлены.

МКД готов к эксплуатации в осенне-зимний период и отопительному сезону 2019-2020.

По данным проверки составлен Акт

| Председатель комиссии «по местному самоуправлению, работе с территориями, общественному контролю, открытости власти,…» Общественной палаты г.о.Королев | В.А.Романенков |
| --- | --- |