|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области  от 23.10.2019 протокол № 21 |

**АКТ**

**общественной проверки**

по обращениям граждан в Общественную палату г.о. Королев,   
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,   
проведен **общественный мониторинг работы управляющей компании АО «Жилсервис» по качеству ремонта подъездов МКД по программе «Мой подъезд»**

**по адресу ул.** **Суворова, д. №17**

Сроки проведения общественного контроля: **23.10.2019 г**.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки: **общественный контроль работы управляющей компании ОАО «Жилсервис» по качеству ремонта подъездов МКД по программе «Мой подъезд» по адресу ул.** **Суворова, д.№17**

.

Состав группы общественного контроля:

1. Романенков Владимир Алексеевич - руководитель группы общественного контроля
2. Шарошкин Александр Владимирович - член группы
3. Представитель УК АО «Жилсервис»

Общественная палата г.о. Королев 23 октября совместно с заместителем руководителя производственно-технического отдела УК АО «Жилсервис» Ольгой Осиповой продолжила проведение общественного контроля работ по качеству ремонта подъездов МКД по программе Губернатора «Мой подъезд» по адресу ул. Суворова д.17.

Проверка показала: в подъездах произведена замена входных групп, установлен пандус, произведена штукатурка и покраска стен и потолков, заменены почтовые ящики, заменены окна на современные стеклопакеты, установлены новые светильники.

На сегодняшний день продолжается по этапная замена лифтовых кабин.

Все вопросы по ремонту подъезда согласовывались с жителями.

По результатам проверки составлен АКТ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии** «по местному самоуправлению, работе с территориями, общественному контролю, открытости власти,…» Общественной палаты г.о.Королев | Screenshot_20190325-121910_Dropbox  В.А.Романенков |

 

