|  |  |
| --- | --- |
|  | **«УТВЕРЖДЕНО»**  Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области  от 10.12.2019г. протокол № 24 |

**АКТ**

**общественной проверки**

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев,   
в рамках Государственной программы МО "Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 г.г. **проведен контроль хода проведения капитального ремонта поликлиники для взрослых филиал Костинский, по адресу ул. Дзержинского, д. 11.**

Сроки проведения общественного контроля: **02 декабря 2019 года.**

Основания для проведения общественного контроля: в соответствии с планом работы Общественной палаты г. о. Королёв.

Форма общественного контроля: общественный мониторинг

Место осуществления общественного мониторинга: поликлиника для взрослых филиал «Костинский», по адресу ул. Дзержинского, д. 11.

Предмет мониторинга:

- контроль хода проведения капитального ремонта.

Состав группы общественного контроля: члены комиссии «по качеству жизни граждан, социальной политике, трудовым отношениям, экологии, природопользованию и сохранению лесов» Общественной палаты г.о. Королев.

1. Кошкина Любовь Владимировна, председатель комиссии
2. Белова Ольга Юрьевна, консультант-эксперт комиссии
3. Набасов Андрей Владимирович – консультант-эксперт комиссии
4. Пустохин Алексей Александрович - консультант-эксперт комиссии
5. Корнеева Ольга Борисовна – председатель Общественной палаты
6. Красуля Виталий Яковлевич – ответственный секретарь Общественной палаты

Капитальный ремонт поликлиники – событие, которое с нетерпением ждали многие жители микрорайона.

Оперативная рабочая группа по контролю доступности и качества медицины Общественной палаты совместно с представителем Администрации Натальей Порваткиной, заместителями главного врача ГБУЗ МО «Королевская городская больница» по врачебной части Викторией Хобот и по технической части – Евгением Герасимовым в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» посетили объект капитального ремонта поликлиники для взрослых филиал Костинский, по адресу ул. Дзержинского, д. 11.

В ходе осмотра установлено: на объекте заменены старые оконные блоки на новые современные стеклопакеты, выполнена частичная перепланировка помещений, заменена система отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и вентиляции. На сегодняшний день в ремонтируемой части здания завершаются строительно-монтажные работы, и строители приступают к этапу ремонтно-отделочных работ. Работы ведутся с минимальным необходимым количеством технических средств и механизмов, чтобы в действующем медицинском учреждении (во время ремонта медицинская помощь осталась такой же доступной) было как можно меньше пыли и шума.

Работы ведутся в плановом порядке, замечаний нет.

После кап.ремонта здание будет оснащено медицинским оборудованием в соответствии с правилами «Нового стандарта поликлиник». В поликлинике будет мамограф, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. Ремонт в поликлинике обеспечит всем пациентам равные возможности, в т.ч. и маломобильным группам населения.

Общественная палата будет держать вопрос проведения капитального ремонта в поликлинике филиал «Костинский» на контроле



|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии «по качеству жизни населения, социальной политике,…» Общественной палаты г.о. Королев | Л.В. Кошкина |

 

 

 